| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ЛИФТОВ ГРУЗОВЫХ И БОЛЬНИЧНЫХ БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ С БЕЗРЕДУКТОРНОЙ ЛЕБЕДКОЙ В ОСЕВОМ ИСПОЛНЕНИИ |
| --- |
| ХАРАТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ |
| 1 | Назначение здания |  | Производственное |
|  |  |  | Административное |
| 2 | Высота подъема, м |  |
| 3 | Количество остановок |  |
| 4 | Характеристика электрической сети |  | 380 В, 50 Гц, 3 фазы, переменный с глухозаземленной нейтралью |
|  |  |  | Другая |
| 5 | Среда, в которой эксплуатируется лифт |  | УХЛ4 |
|  |  |  | Другая (указать) |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИФТЕ |
| УПРАВЛЕНИЕ ЛИФТОМ |
| 6 | Система управления |  | Смешанная собирательная при движении вниз. |
|  |  |  | Внутренняя (с проводником) (для больничного лифта) |
| КАБИНА |
| 7 | Вид кабины |  | Проходная |
|  |  |  | Непроходная |
| 8 | Грузоподъемность, кг |  | 1000 |
|  |  |  | Другая |
| 9 | Скорость движения кабины, м/с |  | 1,0 |
|  |  |  | Другая |
| 10 | Внутренние размеры кабины (ширина х глубина х высота), мм Непроходная/проходная |  | 1900х2000х2170 (для лифта г/п 1000 кг) |
|  |  |  | 1350х2280х2100/1350х2365х2100 (для лифта больничного) |
|  |  |  | Другие |
| 11 | Дверной проем, мм |  | 1300х2000 (для лифта г/п 1000 кг) |
|  |  |  | 1200х2000 (для лифта больничного) |
|  |  |  | Другой |
| ШАХТА |
| 12 | Размеры шахты (Ш х Г), мм |  |
| 13 | Высота верхнего этажа, мм |  |
| 14 | Глубина приямка, мм |  |
| 15 | Наличие проходов под приямком |  | Да |
|  |  |  | Нет |
| 16 | Нумерация остановок (соответствует гравировке на панели управления) |  | Начинать с «0» |
|  |  |  | Начинать с «1» |
|  |  |  | Указать нумерацию этажей (например: П1, 1, 2, 3) |
| 17 | Отметки остановок |  |
| 18 | Основной посадочный этаж |  |
| 19 | Требуются аварийные остановки |  | Да |
|  |  |  | Нет |
| 20 | Конструкция дверей шахты |  | Телескопического открывания |
|  |  |  | Распашные ручного открывания (для лифта больничного) |
| 21 | Размеры дверного проема шахты, мм |  |
| 22 | Требования к огнестойкости дверей шахты |  | Не требуется |
|  |  |  | Е30 |
|  |  |  | EI30 |
|  |  |  | EI60 |
| 23 | Обрамление дверей шахты |  | Требуется (только для лифта г/п 1000 кг) |
|  |  |  | Не требуется |
| 24 | Толщина передней стены в зоне установки обрамлений, мм |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| 25 | Режим перевозки пожарных подразделений |  | Да (только для лифта г/п 1000 кг) |
|  |  |  | Нет |
| 26 | Сейсмическое исполнение лифта |  | Да |
|  |  |  | Нет |
| ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ |
| КАБИНА |
| 27 | Наличие вентилятора |  | Да |
|  |  |  | Нет |
| 28 | Наличие фотошторы |  | Да (только для лифта г/п 1000 кг) |
|  |  |  | Нет |
| 29 | Нанесение специального логотипа заказчика |  | Да (указать) |
|  |  |  | Нет |
| 30 | Тип кнопок в постах кнопочных вызывных |  | Круглые хромированные (ОАО Ратон) |
|  |  |  | Круглые хромированные (НПО Электроавтоматика) |
| 31 | Цвет подсветки кнопок |  | Красная |
|  |  |  | Синяя |
|  | Примечание: в кнопках НПО Электроавтоматика предусмотрена только синяя подсветка. |
| 32 | Наличие кода Брайля на кнопках |  | Да |
|  |  |  | Нет |
|  | Примечание: в кнопках НПО Электроавтоматика предусмотрено наличие кода Брайля по умолчанию. |
| 33 | Табло индикации |  | ТИ (семисегментное, красное) |
|  |  |  | ТИ (семисегментное, синее) |
|  |  |  | MLM LCD с голосовым сообщением (только для лифта г/п 1000 кг с автоматическими дверями) |
|  |  |  | TL-D70A (Зенит “7”) с голосовым сообщением (только для лифта г/п 1000 кг с автоматическими дверями) |
| 34 | Язык голоса (только для лифта г/п 1000 кг) |  | без голоса |
|  |  |  | женский русский |
|  |  |  | мужской русский |
|  |  |  | женский белорусский |
|  |  |  | мужской белорусский |
| ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ, ИНДИКАЦИЯ |
| 35 | Тип постов кнопочных вызывных |  | Врезной |
|  |  |  | Накладной Флоранс ОАО «Зенит» (только для лифта г/п 1000 кг с автоматическими дверями) |
| 36 | Место размещения электроаппаратов |  | В обрамлении |
|  |  |  | В стене |
| 37 | Тип кнопок в постах кнопочных вызывных |  | Круглые хромированные (ОАО Ратон) |
|  |  |  | Круглые хромированные (НПО Электроавтоматика) |
| 38 | Цвет подсветки кнопок |  | Красная |
|  |  |  | Синяя |
|  | Примечание: в кнопках НПО Электроавтоматика предусмотрена только синяя подсветка. |
| 39 | Наличие кода Брайля на кнопках |  | Да |
|  |  |  | Нет |
|  | Примечание: в кнопках НПО Электроавтоматика предусмотрено наличие кода Брайля по умолчанию. |
| 40 | Табло индикации |  | ТИ (семисегментное, красное) |
|  |  |  | ТИ (семисегментное, синее) |
|  |  |  | MLM LCD без голосового сообщения (только для лифта г/п 1000 кг с автоматическими дверями) |
|  |  |  | В составе поста накладного Флоранс ОАО «Зенит» (синее) (только для лифта г/п 1000 кг с автоматическими дверями) |
| 41 | Комплектация электроаппаратов одинакова для всех этажей |  | Да |
|  |  |  | Нет |
| ДИЗАЙН |
| КАБИНА |
| 42 | Дизайн-проект |  | Стандарт |
|  |  |  | другое |
| 43 | Наличие зеркала |  | Да (для лифта больничного) |
|  |  |  | Нет |
| 44 | Напольное покрытие |  | Рифленый металл |
|  |  |  | Рифленый алюминий |
|  |  |  | Рифленая нержавеющая сталь |
|  |  |  | Покрытие напольное ПВХ (для лифта больничного) |
|  |  |  | другое |
| ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ |
| 45 | Материал шкафа управления |  | ОКР. RAL7035 |
|  |  |  | ОКР. RAL5024 |
|  |  |  | ОКР. RAL9010 |
|  |  |  | ОКР. RAL1015 |
|  |  |  | ОКР. RAL2008 |
|  |  |  | другой |
| ДВЕРИ ШАХТЫ И ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ |
| 46 | Материал дверей шахты |  | ОКР. RAL7035 |
|  |  |  | ОКР. RAL5024 |
|  |  |  | ОКР. RAL9010 |
|  |  |  | ОКР. RAL1015 |
|  |  |  | ОКР. RAL2008 |
|  |  |  | другой |
| 47 | Материал обрамлений (только для лифта г/п 1000 кг) |  | ОКР. RAL7035 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОКР. RAL5024 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОКР. RAL9010 |  |  |  |
|  |  |  | ОКР. RAL1015 |  |  |  |
|  |  |  | ОКР. RAL2008 |  |  |  |
|  |  |  | другой |
| 48 | Материал отделки постов кнопочных и табло |  | ОКР. RAL7035 |  | НС. Зеркало |  |  |
|  |  |  | ОКР. RAL5024 |  | НС. Hairline |  |  |
|  |  |  | ОКР. RAL9010 |  | НС. Hairline Black |  |
|  |  |  | ОКР. RAL1015 |  | НС. Deco8 |  |
|  |  |  | ОКР. RAL2008 |  | НС. Deco9 |  |
|  |  |  | другой |
| 49 | Отделка дверей шахты и обрамлений одинакова для всех этажей |  | Да |
|  |  |  | Нет |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ |
| 50 | Комплектность |  | Комплектная поставка лифта |
|  |  |  | другая |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
| 51 | Пост включения режима «Пожарная опасность» на основной посадочной площадке |  | Да |
|  |  |  | Нет |
| ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |

ЗАКАЗЧИК

«_____»  _____________________   20___ г.